## СМЕТА
ООО "ЗА СЕРВИС" |  |  | Приложение №1
телефон 8-495-580-54-47 |  | к договору №________ от "____" ___________ 202__ г.
Смета на отделочные работы |  |  | ОБЩИЙ ИТОГ: |  | 398168.55
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб
1: ДЕМОНТАЖ
Стены
200 | демонтаж старых обоев | м² |  | 95 | 0
201 | размывка стен | м² |  | 105 | 0
202 | зачистка стен от масляной краски | м² |  | 200 | 0
203 | зачистка швов в плитке | м² |  | 130 | 0
204 | демонтаж штукатурки | м² |  | 265 | 0
205 | демонтаж настенной плитки | м² |  | 210 | 0
206 | демонтаж пластиковой панели, вагонки | м² |  | 145 | 0
207 | демонтаж перегородок из гкл, фанеры | м² |  | 200 | 0
208 | демонтаж перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит) | м² |  | 410 | 0
209 | демонтаж бетонных перегородок, толщиной до 100 мм (ненесущая конструкция) | м² |  | 1000 | 0
210 | демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д. | шт |  | 1300 | 0
211 | подрезка проема под дверную коробку (гипсолит) | м/п |  | 1260 | 0
212 | подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | м/п |  | 2100 | 0
213 | подрезка проема под дверную коробку (бетон) | м/п |  | 4410 | 0
| Итого стены: |  |  |  | 0
Плотницкие работы
400 | демонтаж дверного блока | шт |  | 760 | 0
401 | демонтаж наличников | м/п |  | 55 | 0
402 | демонтаж плинтуса | м/п |  | 60 | 0
403 | демонтаж встроенных шкафов | шт |  | 1600 | 0
404 | демонтаж сантехнического шкафа | шт |  | 1150 | 0
405 | демонтаж антресоли | шт |  | 1100 | 0
406 | демонтаж подоконника | шт |  | 440 | 0
407 | демонтаж оконного блока | шт |  | 1200 | 0
408 | демонтаж балконного блока | шт |  | 1260 | 0
409 | демонтаж кухни | комп. |  | 4000 | 0
| Итого плотницкие работы: |  |  |  | 0
Полы
300 | демонтаж деревянного покрытия пола (фанеры,дсп,оргалита, паркета) | м² |  | 180 | 0
301 | демонтаж напольной доски | м² |  | 210 | 0
302 | демонтаж линолеума, ковролина | м² |  | 100 | 0
303 | демонтаж плинтуса | м/п |  | 40 | 0
304 | демонтаж стяжки | м² |  | 580 | 0
305 | демонтаж битума, клеевой основы | м2 |  | 650 | 0
306 | демонтаж плитки | м² |  | 210 | 0
307 | демонтаж пола под сантехкабиной | шт |  | 3200 | 0
308 | демонтаж лаг | м² |  | 130 | 0
309 | демонтаж плинтуса с арматурой | м/п |  | 1470 | 0
| Итого полы: |  |  |  | 0
Потолки
100 | размывка потолка | м² |  | 130 | 0
101 | зачистка потолка (водоэмульсия) | м² |  | 150 | 0
102 | зачистка потолка (масло) | м² |  | 315 | 0
103 | демонтаж обоев | м² |  | 130 | 0
104 | демонтаж подвесных потолков | м² |  | 170 | 0
105 | демонтаж потолочного плинтуса | м/п |  | 55 | 0
106 | демонтаж плитки из полистирола | м² |  | 95 | 0
107 | демонтаж лепнины | м/п |  | 150 | 0
| Итого потолки: |  |  |  | 0
Сантехнические работы
500 | демонтаж с/т точки (кроме ванны и душ. кабины) | шт |  | 650 | 0
501 | демонтаж водопроводных труб | п.м. |  | 290 | 0
502 | демонтаж канализационных труб | п.м. |  | 330 | 0
503 | демонтаж чугунных труб | п.м. |  | 550 | 0
504 | демонтаж ванны | шт |  | 850 | 0
505 | демонтаж душевой кабины | шт |  | 850 | 0
506 | демонтаж джакузи | шт |  | 1600 | 0
507 | демонтаж водонагревателя | шт |  | 770 | 0
508 | демонтаж полотенцесушителя | шт |  | 590 | 0
509 | демонтаж радиатора, батареи | шт |  | 680 | 0
| Итого сантехнические работы: |  |  |  | 0
Электромонтажные работы
600 | демонтаж провода | мп |  | 50 | 0
601 | демонтаж электрической точки | шт |  | 190 | 0
602 | демонтаж люстры, светильника, бра | шт |  | 310 | 0
603 | демонтаж точки электрической (розетка, выключатель) | шт |  | 80 | 0
604 | демонтаж крюка | шт |  | 100 | 0
605 | демонтаж распаечной коробки | шт |  | 150 | 0
606 | демонтаж электропроводки открытой | мп |  | 60 | 0
607 | демонтаж выключателя автоматического | шт |  | 100 | 0
608 | демонтаж прибора учета (счетчика) электроэнергии | шт |  | 700 | 0
609 | демонтаж короба (гофры) | мп |  | 50 | 0
| Итого электромонтажные работы: |  |  |  | 0
| Итого: 1. ДЕМОНТАЖ |  |  |  | 0
2: УСТРОЙСТВО СТЕН, ПОТОЛКОВ
Монтаж потолков:
108 | Выравнивание потолка гипсовыми смесями | м² |  | 580 | 0
109 | установка маяков | м² |  | 155 | 0
110 | грунтовка потолка | м² | 5.89 | 105 | 618.45
111 | грунтовка бетоноконтактом | м² |  | 130 | 0
112 | шпатлевка потолка первый слой | м² | 5.89 | 190 | 1119.1
113 | шпатлевка потолка второй слой и последующие | м² | 5.89 | 130 | 765.7
114 | финишная шпатлевка потолка | м² |  | 140 | 0
115 | проклейка стеклоткани под шпатлевку | м² |  | 225 | 0
116 | ошкуривание потолка | м² | 5.89 | 110 | 647.9
117 | армирование потолка сеткой 50х50 мм | м² |  | 285 | 0
118 | обработка потолка антисептическим раствором | м² |  | 130 | 0
119 | монтаж подвесного потолка зеркального | м² |  | 1680 | 0
120 | монтаж подвесных потолков типа «армстронг» | м² |  | 525 | 0
121 | монтаж реечных потолков | м² | 4.35 | 1100 | 4785
122 | монтаж потолка из гкл | м² | 5.89 | 1100 | 6479
123 | монтаж потолка из гкл (2 слоя) | м² |  | 1260 | 0
124 | устройство гидроизоляции | м² |  | 330 | 0
125 | устройство 2-х уровневого потолка из гкл | м² |  | 1260 | 0
126 | устройство 2-х уровневого фигурного потолка | м² |  | 1680 | 0
127 | Дополнительный уровень после второго | м² |  | 250 | 0
128 | монтаж потолочного плинтуса до 5 см. | м/п |  | 130 | 0
129 | монтаж потолочного плинтуса от 5 до 7см. | м/п |  | 160 | 0
130 | монтаж потолочного плинтуса от 7 до 12см | м/п |  | 200 | 0
131 | монтаж потолочного плинтуса от 12 см | м/п |  | 300 | 0
132 | покраска потолочного плинтуса | м/п |  | 210 | 0
133 | монтаж потолочной розетки (декоративной) | шт |  | 470 | 0
134 | заделка плинтуса акрилом/силиконом | м/п |  | 105 | 0
135 | подготовка и покраска лепнины | м/п |  | 370 | 0
136 | венецианская штукатурка первый слой | м² |  | 1785 | 0
137 | венецианская штукатурка второй слой и последующие | м² |  | 360 | 0
138 | монтаж светового карниза | м/п |  | 850 | 0
139 | поклейка обоев (бумажные) без подбора | м² |  | 275 | 0
140 | поклейка обоев (бумажные) с подбором | м² |  | 295 | 0
141 | поклейка виниловых обоев | м² |  | 320 | 0
142 | покраска потолка 2 слоя (водоэмульсия) | м² |  | 225 | 0
143 | покраска потолка 2 слоя (масляная краска) | м² |  | 290 | 0
144 | покраска потолка в 2 цвета и более | м² |  | 250 | 0
145 | заделка рустов (стыков плит) | м/п |  | 270 | 0
146 | проклейка серпянкой рустов, трещин по периметру | м/п | 9 | 210 | 1890
147 | монтаж 2-х уровневого карниза | м/п |  | 945 | 0
148 | Деревянные декор. Балки | м.п. |  | 570 | 0
| Итого монтаж потолков: |  |  |  | 16305.15
Монтаж стен:
214 | выравнивание стен гипсовыми смесями | м² | 90.46 | 535 | 48396.1
215 | установка маяков | м² | 17.26 | 110 | 1898.6
216 | штукатурка стен (песчано-цементная) | м² | 17.26 | 715 | 12340.9
217 | устройство откосов | м/п |  | 610 | 0
218 | покраска откосов в 2 слоя (водоэмульсия) | п.м. |  | 170 | 0
219 | протяжка углов, выравнивание | м/п |  | 315 | 0
220 | прокладка углов (внутренних) сеткой | м/п |  | 180 | 0
221 | установка декор. уголка (перфорированного) | м/п |  | 180 | 0
222 | нанесение венецианской штукатурки первый слой | м² |  | 1785 | 0
223 | нанесение венецианской штукатурки второй слой и последующие | м² |  | 340 | 0
224 | декоративная штукатурка/покраска | м2 |  | 680 | 0
225 | заделка штробы | м/п |  | 210 | 0
226 | шпатлевка стен первый слой | м² | 90.46 | 170 | 15378.2
227 | шпатлевка стен второй слой и последующие | м² | 90.46 | 140 | 12664.4
228 | финишная шпатлевка | м² |  | 120 | 0
229 | поклейка малярной сетки | м² |  | 225 | 0
230 | монтаж сетки «рабица» | м² |  | 275 | 0
231 | грунтовка стен | м² | 90.46 | 85 | 7689.1
232 | грунтовка бетоноконтактом | м² | 17.26 | 130 | 2243.8
233 | обработка поверхности антиплесенью | м2 |  | 130 | 0
234 | ошкуривание стен | м² | 90.46 | 110 | 9950.6
235 | поклейка обоев (бумажные) без подбора | м² |  | 225 | 0
236 | поклейка обоев (бумажные) с подбором | м² |  | 265 | 0
237 | поклейка обоев (винил, шелкография) без подбора | м² | 90.46 | 310 | 28042.6
238 | поклейка обоев (винил, шелкография) с подбором | м² |  | 320 | 0
239 | поклейка обоев шириной от 70 см. | м² |  | 340 | 0
240 | поклейка стеклообоев | м² |  | 420 | 0
241 | поклейка бамбуковых обоев | м² |  | 790 | 0
242 | поклейка 2-х уровневых обоев с бордюром посередине | м² |  | 390 | 0
243 | нанесение жидких обоев с подготовкой | м² |  | 830 | 0
244 | поклейка фотообоев | м2 |  | 680 | 0
245 | поклейка стен самоклеющимися обоями | м² |  | 320 | 0
246 | монтаж потолочного бордюра | м/п |  | 225 | 0
247 | окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м² |  | 200 | 0
248 | окраска стен масляной краской в 2 слоя | м² |  | 235 | 0
249 | окраска стен водоэмульсионной краской в 2 цвета и более | м² |  | 255 | 0
250 | покраска батарей 1 ребро | шт |  | 245 | 0
251 | покраска труб | м/п |  | 225 | 0
252 | нанесение шагрени | м² |  | 200 | 0
253 | обшивка стен гкл (с направляющими) | м² |  | 900 | 0
254 | обшивка стен гкл (без направляющих) | м² |  | 650 | 0
255 | поклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м² |  | 210 | 0
256 | обшивка вагонкой, пластиковой панелью | м² |  | 610 | 0
257 | укладка плитки без подбора | м² | 17.26 | 750 | 12945
258 | укладка плитки с подбором | м² |  | 830 | 0
259 | укладка плитки мелкая (10х10, 15х15) | м² |  | 1160 | 0
260 | укладка плитки «панно» | м² |  | 1000 | 0
261 | укладка плитки без швов | м² |  | 1190 | 0
262 | штукатурка стен (полукруглых,эллипсных и т.д) | м² |  | 960 | 0
263 | укладка мозаичной плитки | м² |  | 1800 | 0
264 | укладка декоративной плитки | м² |  | 1210 | 0
265 | укладка плитки по диагонали | м² |  | 10% | 0
266 | укладка плитки из керамогранита | м² |  | 1160 | 0
267 | укладка декоративного бордюра | м/п |  | 320 | 0
268 | подготовка насечки | п. м |  | 200 | 0
269 | подрезка плитки под 450 | м.п. |  | 360 | 0
270 | подрезка плитки | м/п | 15 | 285 | 4275
271 | подрезка плитки из керамогранита, мозаика | м/п |  | 340 | 0
272 | затирка швов | м² | 17.26 | 200 | 3452
273 | монтаж экрана под ванну | шт |  | 1365 | 0
274 | отверстия в плитке сверло (трубы вода) | шт |  | 200 | 0
275 | монтаж короба для труб (ГКЛ, ПГП) | м/п |  | 950 | 0
276 | гидроизоляция по периметру ванны | м/п | 3.2 | 265 | 848
277 | замуровка ванны | шт |  | 1800 | 0
278 | монтаж лючка скрытого ( под покраску,плитку и т д) | шт | 1 | 2500 | 2500
279 | монтаж ревизиционного люка | шт |  | 1200 | 0
280 | замуровка окна | шт |  | 1680 | 0
281 | монтаж опалубки | м/п |  | 420 | 0
282 | укладка кирпича (1\2 кирпича) | м² |  | 735 | 0
283 | укладка кирпича (в кирпич) | м² |  | 1000 | 0
284 | тепло/звукоизоляция стен 1 слой | м² | 30.98 | 250 | 7745
285 | укладка пазгребневых плит и других блоков | м² | 23.97 | 710 | 17018.7
286 | монтаж перегородок гкл (с шумоизоляцией) | м² |  | 1400 | 0
| Итого стены: |  |  |  | 187388
| Итого: 2. УСТРОЙСТВО СТЕН , ПОТОЛКОВ: |  |  |  | 203693.15
3: УСТРОЙСТВО ПОЛА
310 | монтаж регулируемых полов | м² |  | 1260 | 0
311 | монтаж лаг | м² |  | 300 | 0
312 | настил половой доски | м² |  | 400 | 0
313 | настил фанеры, дсп/оргалита | м² |  | 300 | 0
314 | тепло/звукоизоляция пола | м² | 20.13 | 190 | 3824.7
315 | укладка ламината (диагональ + 20%) | м² |  | 350 | 0
316 | укладка паркетной доски (диагональ + 20%) | м² |  | 440 | 0
317 | укладка паркета штучного (диагональ + 20%) | м² |  | 2650 | 0
318 | настил линолеума, ковролина | м² |  | 265 | 0
319 | укладка плитки простой без подбора | м² |  | 725 | 0
320 | укладка плитки простой с подбором | м² |  | 770 | 0
321 | укладка плитки по диагонали | м² |  | 10%
322 | укладка плитки мозаика | м² |  | 1800 | 0
323 | укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | м² |  | 1300 | 0
324 | укладка плитки без швов | м² |  | 980 | 0
325 | укладка тротуарнoй плитки | м² |  | 740 | 0
326 | укладка плитки из керамогранита | м² | 17.43 | 1050 | 18301.5
327 | укладка мраморной плитки | м² |  | 1400 | 0
328 | укладка плитки под камень | м² |  | 1100 | 0
329 | монтаж керамического плинтуса | м/п |  | 400 | 0
330 | монтаж напольного плинтуса (пластик) | м/п | 30 | 180 | 5400
331 | монтаж напольного плинтуса (дерево) | м/п |  | 300 | 0
332 | отверстие под унитаз | шт |  | 630 | 0
333 | покраска полов в 2 слоя | м² |  | 300 | 0
334 | Устройство стяжки пола до 5 см | м² | 37.56 | 520 | 19531.2
335 | монтаж сухой стяжки Кнауф | м2 |  | 590 | 0
336 | заливка самовыравнивающей стяжки | м² | 20.13 | 420 | 8454.6
337 | монтаж арматуры, сетки под стяжку | м² | 37.56 | 360 | 13521.6
338 | грунтовка под стяжку | м² | 37.56 | 90 | 3380.4
339 | обработка древесины антисептиком | мц |  | 120 | 0
340 | засыпка керамзита | м² |  | 130 | 0
341 | гидроизоляция (стеклоизол и пр.) | м² | 4.35 | 340 | 1479
342 | монтаж подиума под ванну,душ,кабину | м² |  | 2205 | 0
343 | монтаж порожка | шт |  | 370 | 0
344 | укладка плитки на ступени (керамика) | м2 |  | 1900 | 0
345 | укладка плитки на ступени (керамогранит) | м2 |  | 2400 | 0
346 | шлифовка фанеры | м2 |  | 190 | 0
347 | циклевка (барабан) | м² |  | 440 | 0
348 | циклевка (барабан) + лакировка | м² |  | 1020 | 0
349 | евро-циклевка (барабан + плоскошлифовальная машина) + лакировка | м² |  | 1190 | 0
350 | шпаклевка | м² |  | 120 | 0
351 | дополнительный слой лака | м² |  | 90 | 0
352 | Укладка масива с креплением к фанере | м2 |  | 720 | 0
353 | Укладка масива с креплением в замок | м2 |  | 430 | 0
| Итого: 3. УСТРОЙСТВО ПОЛА |  |  |  | 73893
4: ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
410 | монтаж встроенных шкафов | шт |  | 5100 | 0
411 | монтаж двери сантехнического шкафа | шт |  | 2400 | 0
412 | монтаж сантехнического шкафа из п/блоков | шт |  | 5200 | 0
413 | монтаж сантехнического шкафа из гкл | шт | 1 | 5200 | 5200
414 | монтаж антресоли | шт |  | 3100 | 0
415 | замена створок антресоли | шт |  | 450 | 0
416 | заделка проемов над дверью из гкл | шт |  | 1400 | 0
417 | монтаж дверного блока стоимостью до 10000 р. | шт |  | 3700 | 0
418 | монтаж дверного блока стоимостью от 10000 р. и выше | шт |  | 4400 | 0
419 | монтаж дверного блока «распашонка» | шт |  | 5250 | 0
420 | монтаж роликовой двери «гармошка» | шт |  | 5200 | 0
421 | монтаж доборов | п.м. |  | 550 | 0
422 | монтаж наличников | м/п |  | 130 | 0
423 | покраска наличника (лакировка) | п.м. |  | 160 | 0
424 | окраска дверного полотна | шт |  | 1600 | 0
425 | ремонт дверного полотна | шт |  | 1470 | 0
426 | обшивка двери 1 сторона | шт |  | 1210 | 0
427 | оклейка двери пленкой 1 сторона | шт |  | 735 | 0
428 | врезка замка | шт |  | 810 | 0
429 | врезка замка в металлическую дверь | шт |  | 2050 | 0
430 | врезка петель - 1 шт | шт |  | 370 | 0
431 | монтаж ограничителя открывания дверей | шт |  | 550 | 0
432 | изготовление межкомнатных арок из ГКЛ | шт |  | 4900 | 0
433 | монтаж арки готовой в проеме | шт |  | 3400 | 0
434 | монтаж короба (воздуховода) под вытяжку | п.м. |  | 550 | 0
435 | прорубание проема под дверь, арку (кирпич 1/2) | м² |  | 1600 | 0
436 | вырезка ниши в стене (в зависимости от толщины стены и материала возможна наценка) | шт |  | 3240 | 0
437 | монтаж окна | шт |  | 3150 | 0
438 | монтаж подоконника | м/п |  | 1040 | 0
439 | подготовка и покраска подоконника | п.м. |  | 525 | 0
440 | монтаж оконного навеса / отлива | шт |  | 790 | 0
441 | демонтаж, монтаж стекла | м² |  | 945 | 0
442 | демонтаж, монтаж фурнитуры (комплект) | шт |  | 550 | 0
443 | покраска окна | м² |  | 2600 | 0
444 | покраска окон с балконной дверью | шт |  | 3800 | 0
445 | монтаж жалюзи | шт |  | 1050 | 0
446 | утепление окна | шт |  | 1365 | 0
447 | утепление двери балконной | шт |  | 1365 | 0
448 | монтаж карниза | шт |  | 990 | 0
449 | монтаж зеркала | шт |  | 770 | 0
450 | монтаж вытяжки | шт |  | 1200 | 0
451 | монтаж керамических, металлических аксессуаров в с/узле | шт |  | 420 | 0
452 | монтаж настенной сушки для белья | шт |  | 820 | 0
453 | монтаж кронштейнов под телевизор | шт |  | 820 | 0
454 | навеска ковра | шт |  | 1050 | 0
455 | зашивка фасада профлистом | м² |  | 470 | 0
456 | Перенос мебели без разб | шт |  | 340 | 0
457 | Перенос мебели с разб | шт |  | 600 | 0
| Итого: 4. ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ |  |  |  | 5200
5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
510 | монтаж труб (металлопласт) | п.м. |  | 360 | 0
511 | монтаж труб (полипропилен) | п.м. | 16 | 900 | 14400
512 | монтаж труб (канализация пвх) | п.м. | 6 | 520 | 3120
513 | монтаж труб (оцинковка, медные) | м/п |  | 900 | 0
514 | установки гребенки в сборе | шт | 2 | 800 | 1600
515 | установка крана под гребенку | шт | 2 | 520 | 1040
516 | штробление стен под трубы в кирпиче, гипсолите, пеноблоке | м/п | 4 | 900 | 3600
517 | штробление стен под трубы в бетоне | м/п |  | 2000 | 0
518 | монтаж ванны (стоим. превышающая 20,000 руб. установка + 10% от стоимости ванны) | шт | 1 | 3700 | 3700
519 | монтаж унитаза | шт |  | 1850 | 0
520 | замена, поворот крестовины (унитаз) | шт |  | 850 | 0
521 | монтаж биде | шт | 1 | 1700 | 1700
522 | монтаж унитаза (подвесного на каркасе) | шт | 1 | 5400 | 5400
523 | замена бочка (унитаз) | шт |  | 850 | 0
524 | замена слива | шт |  | 820 | 0
525 | монтаж писуара | шт |  | 1400 | 0
526 | монтаж раковины «тюльпан» | шт |  | 1600 | 0
527 | монтаж «мойдодыра» | шт |  | 1700 | 0
528 | монтаж «мойдодыра» с зеркальным шкафом | шт | 1 | 2500 | 2500
529 | монтаж раковины | шт |  | 1100 | 0
530 | монтаж раковины «колокольчик» | шт |  | 1800 | 0
531 | монтаж мойки | шт |  | 1300 | 0
532 | монтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 2500 | 2500
533 | монтаж перемычки | шт |  | 3600 | 0
534 | монтаж фильтра мелкой очистки с подключением к канализации | шт |  | 1400 | 0
535 | монтаж, замена смесителя «елочка» | шт |  | 770 | 0
536 | монтаж шарового крана, вентиля | шт |  | 300 | 0
537 | монтаж вентиля терморегулирующего | шт |  | 860 | 0
538 | монтаж редуктора | шт |  | 1050 | 0
539 | монтаж фильтров грубой очистки | шт |  | 600 | 0
540 | монтаж соединительной муфты | шт |  | 150 | 0
541 | монтаж сгона | шт |  | 230 | 0
542 | монтаж уголка 90 градусов | шт |  | 200 | 0
543 | монтаж ниппеля | шт |  | 120 | 0
544 | монтаж уголка (цанговый крепежный) | шт |  | 300 | 0
545 | монтаж водоизмерителей | шт |  | 1400 | 0
546 | монтаж душ. кабины (стоимость душ.кабины превышающая 20000 +20% от стоимости) | шт |  | 5500 | 0
547 | монтаж душевой стойки | шт |  | 600 | 0
548 | монтаж душевой кабины с гидромассажем | шт |  | 8200 | 0
549 | подключение стиральной машины | шт |  | 900 | 0
550 | подключение посудомоечной машины | шт |  | 950 | 0
551 | монтаж радиатора, батареи | шт |  | 3700 | 0
552 | монтаж радиатора, батареи на готовое место | шт |  | 1250 | 0
553 | установка водонагревателя | шт |  | 3800 | 0
554 | установка фитинга | шт |  | 250 | 0
555 | пайка труб | шт |  | 250 | 0
556 | нарезка резьбы на стояковую подводку | шт |  | 900 | 0
557 | установка заглушек на трубопроводе | шт |  | 200 | 0
558 | установка кронштейнов | шт |  | 350 | 0
559 | устранение, течи, подгонка оборудования | час |  | 1000 | 0
560 | устранение засоров | шт |  | 1700 | 0
561 | монтаж устройства защиты от протечек | комп |  | 3500 | 0
562 | монтаж гигиенического душа | шт | 1 | 900 | 900
| Итого: 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  | 40460
6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
610 | штробление стен бетонных | м | 10 | 700 | 7000
611 | штробление стен кирпичных | м | 10 | 470 | 4700
612 | штробление стен гипсокартонных, гипсолитовых | м |  | 320 | 0
613 | штробление потолка | м |  | 660 | 0
614 | штробление стен бетонных, кирпичных под электроточку | шт |  | 370 | 0
615 | укладка провода в гофре | мп |  | 170 | 0
616 | укладка открытой проводки, слаботочного кабеля | мп | 150 | 90 | 13500
617 | укладка провода в коробе | мп |  | 250 | 0
618 | монтаж автомата однофазного | шт | 8 | 750 | 6000
619 | монтаж автомата двухфазного | шт |  | 800 | 0
620 | монтаж автомата трехфазного | шт |  | 850 | 0
621 | монтаж автомата дифференциального | шт |  | 750 | 0
622 | монтаж УЗО | шт | 1 | 560 | 560
623 | монтаж электрощита | шт | 1 | 2100 | 2100
624 | работа с электрощитом | шт | 1 | 2600 | 2600
625 | монтаж электросчетчика | шт |  | 2100 | 0
626 | устройство ниши под электрощит | шт | 1 | 1900 | 1900
627 | монтаж выключателя силового (пакетного) | шт |  | 610 | 0
628 | установка накладной электроточки (розетка, выключатель) | шт |  | 270 | 0
629 | установка скрытой электроточки | шт | 37 | 530 | 19610
630 | установка розетки телефонной (RJ11) внутренней | шт |  | 370 | 0
631 | установка розетки телефонной (RJ11) накладной | шт |  | 230 | 0
632 | установка розетки компьютерной (RJ45) накладной | шт |  | 230 | 0
633 | установка розетки компьютерной (RJ45) внутренней | шт |  | 420 | 0
634 | установка подрозетника с заделкой гипсом | шт | 37 | 110 | 4070
635 | установка розетки на готовое установочное место | шт |  | 190 | 0
636 | установка бра (без сборки) | шт |  | 460 | 0
637 | сборка бра | шт |  | 140 | 0
638 | разборка/сборка бра | шт |  | 300 | 0
639 | сборка светильника | шт |  | 160 | 0
640 | разборка/сборка светильника | шт |  | 200 | 0
641 | установка светильника дневного света на стену (без сборки) | шт |  | 550 | 0
642 | установка светильника дневного света на потолок (без сборки) | шт |  | 650 | 0
643 | установка светильника в подвесной потолок типа "Армстронг" | шт |  | 510 | 0
644 | установка светильника встроенного галогенного, точечного | шт | 19 | 420 | 7980
645 | монтаж крюка под люстру | шт |  | 310 | 0
646 | сборка люстры простой | шт |  | 1310 | 0
647 | сборка люстры сложной | шт |  | 1870 | 0
648 | разборка люстры простой | шт |  | 750 | 0
649 | разборка люстры сложной | шт |  | 1280 | 0
650 | установка люстры типа "Тарелка" | шт |  | 610 | 0
651 | установка люстры простой на крюк | шт |  | 800 | 0
652 | установка люстры сложной на крюк | шт |  | 1150 | 0
653 | установка люстры простой потолочного крепления | шт | 2 | 650 | 1300
654 | установка люстры сложной потолочного крепления | шт |  | 1450 | 0
655 | диагностика и устранение обрыва, КЗ в электропроводке | комп |  | 1400 | 0
656 | Прозвон кабеля между двумя точками | комп |  | 250 | 0
657 | замена лампы люминисцентной | шт |  | 60 | 0
658 | замена лампы галогеновая (без демонтажа корпуса светильн.) | шт |  | 60 | 0
659 | замена лампы галогеновой (с демонтажом корпуса светильника) | шт |  | 100 | 0
660 | замена лампы накаливания (энергосберегающая) | шт |  | 40 | 0
661 | замена стартера | шт |  | 60 | 0
662 | замена патрона в светильнике (люстре, бра) | шт |  | 160 | 0
663 | установка трансформатора (дросселя) | шт |  | 310 | 0
664 | ремонт электроточки (розетка, выключатель) | шт |  | 230 | 0
665 | монтаж розетки накладной под электроплиту | шт |  | 750 | 0
666 | монтаж розетки под электроплиту на готовое установ. место | шт |  | 550 | 0
667 | монтаж коробки распаячной в бетонную стену | шт |  | 700 | 0
668 | монтаж коробки распаячной в кирпичную стену | шт |  | 460 | 0
669 | монтаж коробки распаячной в гипсокартонную стену | шт |  | 360 | 0
670 | монтаж коробки распаячной накладной | шт |  | 310 | 0
671 | монтаж электрозвонка (с подключением) | шт |  | 410 | 0
672 | монтаж светодиодной ленты | м/п | 3.12 | 165 | 514.8
673 | установка полотенцесушителя электрического | шт |  | 1150 | 0
674 | монтаж датчика теплого пола | шт | 2 | 750 | 1500
675 | монтаж теплого пола | м² | 1.89 | 840 | 1587.6
676 | Вентилятор+обрт. Клапан в вентил. | шт |  | 770 | 0
| Итого: 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 74922.4
7. Проекты и прочие услуги
700 | разработка дизайн-проекта | м² |  | 1200 | 0
701 | разработка проекта электрооборудования | м² |  | 200 | 0
702 | согласование проекта электрооборудования | шт |  | 9000 | 0
703 | разработка архитектурного проекта по переустройству помещения | шт |  | от 15 000
704 | согласование архитектурного проекта по переустройству помещения | шт |  | от 35 000
705 | авторский надзор | мес. |  | от 15 000
706 | заказ контейнера объемом 8 м.куб. | шт |  | 6000 | 0
707 | вынос мусора из квартиры | т |  | 2000 | 0
708 | подъем строительного материала на лифте | т |  | 2000 | 0
709 | подьем строительного материала без лифта этаж | кг |  | 1 | 0
710 | уборка квартиры после ремонта | м² |  | 130 | 0
711 | генеральная уборка квартиры | м² |  | 110 | 0
712 | генеральная уборка коттеджа | м² |  | 130 | 0
713 | уборка коттеджа после ремонта | м² |  | 140 | 0
714 | минимальный заказ на уборку помещения | шт |  | 6000 | 0
715 | мытье окна | шт |  | 1000 | 0
716 | мытье окна с балконной дверью | шт |  | 1500 | 0
717 | мытье остекления на лоджии | шт |  | 2000 | 0
| Итого:7. ПРОЕКТЫ И ПРОЧИЕ УСЛУГИ |  |  |  | 0
|  |  | Итого по смете: |  | 398168.55
Скидка
|  |  | ОБЩИЙ ИТОГ: |  | 398168.55
|  |  | НДС 20%: |  | 79633.71
|  |  | Итого в т.ч. НДС 20%: |  | 477802.26
Примечания:
1. Материалы в стоимость работ не входят, денежные средства передавать через представителя, имеющего доверенность.
2. Оплата работ строго по квитанции.
" Подрядчик": |  | "Заказчик":______________________________
ООО «ЗА СЕРВИС»
Адрес юридический: г.Москва, |  | паспорт серии №
Волгоградский Проспект 2 помещ. I, ком. 4
ИНН 7721735082 КПП 770901001 |  | дата рождения:
БИК 044525225 ОГРН 1117746704020 |  | " " г.
ПАО "Сбербанк России" г. Москва |  | Код подр. __________________________________
р/с 40702810538000188187 |  | Зарегистрирован по адресу:___________________
к/с 30101810400000000225 |  | __________________________________________
Представитель по доверенности |  | Адрес проживания:
№ от " " 202__ г.
тел. Электронная почта:
________________ (________________________________) |  | _______________ (_________________________)

## Нат. потолок
ООО "За-Сервис" |  |  | Приложение №1
телефон : 8-800-555-66-50
к договору №________ от "____" ___________ 2018г.
Смета на отделочные работы |  |  | ОБЩИЙ ИТОГ: |  | 31135
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб | Стоимость, руб
2: УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ
Полотно ПВХ:
901 | Белый (матовый, сатин, глянец) до 3м | м² | 2.96 | 350 | 1036
902 | Цветной (матовый, сатин, глянец) до 3м | м² | 0 | 450 | 0
903 | Широкий (более 3,5 м) БЕЗ ШВА | м² | 0 | 550 | 0
904 | Фактурный | м² | 0 | 1500 | 0
Дополнительные работы ПВХ
901 | багет стеновой | м/п | 7.86 | 250 | 1965
902 | углы более 4-х за шт. | шт | 0 | 250 | 0
903 | стойка регулируемая с основанием для монтажа светильника | шт |  | 500 | 0
904 | отверстие для монтажа люстры | шт | 0 | 380 | 0
905 | монтаж люстры крючковой | шт | 0 | 850 | 0
906 | демонтаж карниза потолочного/стенового | шт | 0 | 250 | 0
907 | монтаж карниза стенового | шт | 0 | 500 | 0
908 | монтаж карниза потолочного | шт | 0 | 800 | 0
909 | отверстие для монтажа вентиляционной решетки | шт | 0 | 650 | 0
910 | окантовка трубы | шт | 0 | 350 | 0
911 | монтаж потолочного светильника(тарелка) | шт | 0 | 1230 | 0
912 | закладная под потолочный светильник (тарелка) | шт | 0 | 600 | 0
913 | закладная под карниз/обход | м/п | 0 | 580 | 0
Работы особой сложности-ПВХ
914 | конструкция многоуровневого потолка прямая | м/п | 0 | 2800 | 0
915 | конструкция многоуровневого потолка криволинейная | м/п | 0 | 3200 | 0
916 | обход криволинейного участка стены | м/п | 0 | 900 | 0
917 | перегиб полотна вверх | м/п | 0 | 1700 | 0
918 | установка разделительного багета | м/п | 0 | 800 | 0
919 | вставка в невидимый багет (белая) | м/п | 0 | 60 | 0
920 | вставка в невидимый багет (цветная) | м/п | 0 | 270 | 0
921 | внутренний вырез | м2 | 0 | 950 | 0
922 | монтаж багета в кафельную/керамическую плитку | м/п | 0 | 350 | 0
923 | центрирование шва 20% от стоимости заказа |  |  |  | 0
924 | комбинация цветов 20% от стоимости заказа |  |  |  | 0
925 | монтаж при высоте от 3м 15% от стоимости заказа |  |  |  | 0
Итого монтаж потолков ПВХ: |  |  |  |  | 3001
Потолочная система CLIPSO и DESCOR
800 | полотно CLIPSO | м² | 0 | 1500 | 0
801 | полотно CLIPSO (цветное) | м² | 0 | 1700 | 0
803 | полотно DESCOR | м2 | 30.49 | 600 | 18294
804 | багет | м/п | 30.75 | 320 | 9840
805 | монтаж потолка | м² | 0 | 420 | 0
806 | монтаж потолка (высота выше 3-х метров) | м² | 0 | 460 | 0
807 | монтаж регулируемой стойки и подключение точечного потолочного светильника | шт | 0 | 580 | 0
808 | монтаж стойки с вентиляционной решеткой | шт | 0 | 1200 | 0
809 | обход трубы | шт | 0 | 250 | 0
810 | монтаж потолочной люстры | шт | 0 | 540 | 0
811 | монтаж потолочной в виде шины | шт | 0 | 540 | 0
812 | сборка люстры простой | шт | 0 | 400 | 0
813 | сборка люстры сложной | шт | 0 | 1500 | 0
814 | демонтаж и монтаж люстры с креплением на крючок | шт | 0 | 800 | 0
815 | обход дополнительных углов (считая пятого) | шт | 0 | 280 | 0
816 | монтаж разделительного багета с заправкой полотен | м/п | 0 | 760 | 0
817 | монтаж электропроводки | м/п | 0 | 100 | 0
818 | монтаж трансформатора для питания светильников | шт | 0 | 250 | 0
819 | обход криволинейного участка стены | м/п | 0 | 380 | 0
820 | конструкция с установкой для крепежа багета | м/п | 0 | 540 | 0
821 | сложный дополнительный угол | шт | 0 | 380 | 0
822 | установка регулируемой стойки для элемента пожарной сигнализации | шт | 0 | 240 | 0
823 | конструкция и монтаж разноуровневых потолков прямолинейные без шва | м/п | 0 | 920 | 0
824 | конструкция и монтаж разноуровневых потолков прямолинейные с швом | м/п | 0 | 1080 | 0
825 | конструкция и монтаж разноуровневых потолков ломаные без шва | м/п | 0 | 1380 | 0
826 | конструкция и монтаж разноуровневых потолков ломаные со швом | м/п | 0 | 1480 | 0
827 | заполнение герметиком технологического зазора (между багетом и стеной) | м/п | 0 | 72 | 0
828 | выезд за МКАД | км | 0 | 72 | 0
829 | закладная под конструкции, платформы, светильники | м/п | 0 | 540 | 0
830 | работа с пылесосом (считается по периметру),м/п | м/п | 0 | 200 | 0
Итого Потолочная система CLIPSO и DESCOR: |  |  |  |  | 28134
Итого: УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ: |  |  |  |  | 31135
|  |  | Итого по смете: |  | 31135
Скидка
|  |  | ОБЩИЙ ИТОГ: в т. Ч. НДС |  | 31135
Примечания:
1. Материалы в стоимость работ не входят, денежные средства передавать через представителя, имеющего доверенность.
2. Оплата работ строго по квитанции.
" Подрядчик": |  | "Заказчик":______________________________
ООО "За-Сервис"
Адрес места нахождения: г.Москва, |  | паспорт серии №
Волгоградский Проспект 2
ИНН 7717777097 КПП 770901001 |  | дата рождения:
БИК 044525225 ОГРН 1147746181483 |  | " " г.
ПАО "Сбербанк России" г. Москва |  | Код подр. __________________________________
р/с 407028109380000060290 |  | Зарегистрирован по адресу:___________________
к/с 30101810400000000225 |  | __________________________________________
Представитель по доверенности |  | Адрес проживания:
№ от " " 2018 г.
тел. Электронная почта:
________________ (________________) |  | _______________ (_________________________)

## ОБ
Расчет объемов работ на смету | [5 empty] | 0
№ | Параметры / ед. изм. |  | кол-во | S пола | S стен | P пола | P потолка
1 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | длина, м |  | 0
2 | ширина, м |  | 0
3 | высота, м |  | 0
4 | дверной проем | 0 | 0
5 | оконный проем | 0 | 0
6 | проем | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | длина, м |  | 0
2 | ширина, м |  | 0
3 | высота, м |  | 0
4 | дверной проем | 0 | 0
5 | оконный проем | 0 | 0
6 | проем | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | длина, м |  | 0
2 | ширина, м |  | 0
3 | высота, м |  | 0
4 | дверной проем | 0 | 0
5 | оконный проем | 0 | 0
6 | проем | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | длина, м |  | 0
2 | ширина, м |  | 0
3 | высота, м |  | 0
4 | дверной проем | 0 | 0
5 | оконный проем | 0 | 0
6 | проем | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | длина, м |  | 0
2 | ширина, м |  | 0
3 | высота, м |  | 0
4 | дверной проем | 0 | 0
5 | оконный проем | 0 | 0
6 | проем | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | длина, м |  | 0
2 | ширина, м |  | 0
3 | высота, м |  | 0
4 | дверной проем | 0 | 0
5 | оконный проем | 0 | 0
6 | проем | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | длина, м |  | 0
2 | ширина, м |  | 0
3 | высота, м |  | 0
4 | дверной проем | 0 | 0
5 | оконный проем | 0 | 0
6 | проем | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | длина, м |  | 0
2 | ширина, м |  | 0
3 | высота, м |  | 0
4 | дверной проем | 0 | 0
5 | оконный проем | 0 | 0
6 | проем | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | длина, м |  | 0
2 | ширина, м |  | 0
3 | высота, м |  | 0
4 | дверной проем | 0 | 0
5 | оконный проем | 0 | 0
6 | проем | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | длина, м |  | 0
2 | ширина, м |  | 0
3 | высота, м |  | 0
4 | дверной проем | 0 | 0
5 | оконный проем | 0 | 0
6 | проем | 0 | 0
S пола |  | под ламинат
под паркет
под плитку
прочее
S стен |  | под окраску |  |  | 0
|  | под обои |  |  | 0
|  | под плитку |  |  | 0
|  | обшивка |  |  | 0
ВСЕГО: |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0

## Календарь
Календарь на 2022 год
| 2022-01-01 | [6 empty] | 2022-02-01 | [6 empty] | 2022-03-01
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
| 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06
| 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13
| 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20
| 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27
| 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03
| 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10
| 2022-01-31: 2022-04-01 | 2022-05-01 | [6 empty] | 2022-06-01
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
| 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05
| 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12
| 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19
| 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26
| 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03
| 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10
| 2022-05-02: 2022-07-01 | 2022-08-01 | [6 empty] | 2022-09-01
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
| 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04
| 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11
| 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18
| 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25
| 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02
| 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09
| 2022-08-01: 2022-10-01 | 2022-11-01 | [6 empty] | 2022-12-01
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
| 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04
| 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11
| 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18
| 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25
| 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01
| 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08
Formulas:
Пн = EDATE([Пн],1)

## Карточка
Карточка клиента
1. Регламент управляющей компании -
2. Юр. лицо, физ. Лицо -
3. Собственность оформлена на -
4. Кто будет заменять ответственное лицо, в случае его отсутствия -
5. Кто будет жить (пользоваться помещением) -
6. Кто еще консультировал (компании, частные бригады, знакомые, какие мы по счету) -
7. Что интересного предложили (конкурентов не критикуем!!!) -
8. Кто принимает решение КПР (статус, роль) -
9. Кто платит КП (статус, роль) -
10. В какую сумму готовы уложиться -
11. Предложение приехать на склад, дем. зал (шоу рум) -
12. Выезд специалиста (кондиционеры, электрика, дизайн, магазин на дому, натяжные потолки, клининг, стройматериалы, мастер на час -
13. Основные индивидуальные особенности заказчика -
14. Важные потребности (акценты) для заказчика -
15. Срок -
16. Дополнения -
План сопровождения
1.
2.
3.
4.